JM系列数字温度计

特点：

·全部仪表均有50ppm以下的温度系数，可在允许温度范围内稳定工作

·专利、专有技术

·专有的半导体传感器技术，可达0.1 % 的高线性度

·传感器专门设计制作，测温迅速

·-100 ～ 300 ℃ 的宽测温范围

·专有宽温区大屏液晶显示器

·省电设计，整机工作电流仅约1mA

·专有外壳

| 主 要 技 术 指 标 |
| --- |
|  | J M 2 2 2 | J M 2 2 2 L | J M 2 2 2 U | J M 2 2 2 H |
| 测 温 范 围 | -50 ～ 199.9 ℃ | -30 ～ 50 ℃ | -50 ～ 199.9 ℃ | -50 ～ 300 ℃ |
|  |  | -50 ～ 100 ℃ | -80 ～ 100 ℃ |  |
| 准 确 度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.2% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
| 分 辨 力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ |
| 响 应 时 间 | 3 ～ 5 秒（水中） 10 ～ 20 秒（空气） | 4 ～ 8秒/ 15～ 30 秒 |
| 温 度 稳 定 性 | ≤ 50 ppm/℃ | ≤ 30 ppm/℃ | ≤ 50 ppm/℃ |
| 电 源 | DC 9V 6F22 |
| 功 耗 | 1 mA |
| 使 用 环 境 | -20 ～ 70 ℃ |
| 外 型 尺 寸 | 130 × 66 × 23 mm |
| 重 量 | 200 ɡ（不含传感器） |
| 传感器保护管尺寸 | φ：2.5 ～ 10.0 L：30 ～ 2000 mm |
| JM 222 选 用 参 考 |
|  | JM 222 | JM 222L | JM 222U | JM 222H |
| 类型 | 通用型宽温区 | 通用型常温区 | 精密型 | 高温型宽温区 |
| 准确度 | ±0.4% FS±0.1℃ | ±0.3℃；±0.5℃ | ±0.2% FS±0.2℃ | ±0.5% FS±1℃ |
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
| 测温范围 | -50～199.9℃ | -30～50℃ -30～100℃ | -30～199.9℃ -80～100.0℃ | -50～300℃ |
| 应 用 | 实验室常备 生产过程监测 工程现场 安全仪器配套 设备配套 教学实验 | 室内取暖监测 环境温度测量 人工环境 养殖棚舍 存贮库房 环保设备配套 土壤水温测量 教学实验 | 科学实验 教学实验 生产过程 医疗卫生 实验室常备 | 生产过程 设备配套 实验室常备 教学实验 |